## Itemizado
AUMENTO DE CAPACIDAD PEAS DE CABECERA DE LA PTAS TEMUCO
OOCC
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
I | PLANTA ELEVADORA DE CABECERA
1.1. | OBRAS PREVIAS
1.1.1. | Obras Previas en PEAS
1 | Corte, desmontaje y retiro de viga portatecle existente | ml | 14.8 |  | 0
2 | Verificación de vigas existenbtes | N° | 5 |  | 0
3 | Suministro y montaje viga porta tecle proyectada | ml | 14.8 |  | 0
4 | Desmontaje y retiro de viga de soporte en losa existente | ml | 8.3 |  | 0
5 | Suministro y montaje viga soporte proyectada | ml | 8.3 |  | 0
6 | Corte de losa existente en vanos | m2 | 2.4 |  | 0
7 | Retiro de los elementos metálicos perfiles, parrillas y soportes | N° | 5 |  | 0
1.1.2. | Preparación del terreno para la sala GG
8 | Excavación de retiro monolito existente | m3 | 33 |  | 0
9 | Relleno de confección de nuevo monolito | m3 | 33 |  | 0
10 | Confección logo en monolito | N° | 1 |  | 0
11 | Reubicación placa entrada PTAS | N° | 1 |  | 0
12 | Retiro de excedentes | m3 | 41.25 |  | 0
1.2. | EQUIPOS
1.2.1. | Desmontaje de equipos existentes
13 | Desmontaje Bombas existentes con codo patín | N° | 6 |  | 0
14 | Corte y retiro de tuberia de impulsion existente | ml | 102 |  | 0
1.2.2. | Suministro y Montaje de equipos
15 | Montaje de Caballete metálico (por bomba) | N° | 5 |  | 0
16 | Suministro y Montaje de tubos guias de izaje (por bomba) | N° | 5 |  | 0
17 | Montaje de Bombas proyectadas | N° | 5 |  | 0
18 | Suministro y montaje de cadena inoxidable 10mm eslabón largo, L= 13,5 m | N° | 5 |  | 0
19 | Montaje de Medidor de caudal D=500mm | N° | 5 |  | 0
20 | Suministro y montaje de Tecle eléctrico 3ton | N° | 1 |  | 0
1.3. | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
1.3.1. | Suministro de Tuberías y PE
21 | FLANGE, WN, PN10 DN 14" | N° | 5 |  | 0
22 | REDUCCION EXCENTRICA SS, B16,9 DN 20"X14" | N° | 5 |  | 0
23 | SUMINISTRO TUBO ACERO, SS, ASME B36.10, N 20" | m | 63.5 |  | 0
24 | FLANGE, WN, PN10 DN 20" | N° | 20 |  | 0
25 | JUNTA DE DESMONTAJE, FL, PN10 DN 20" | N° | 5 |  | 0
26 | CODO 65,7 RL, SS, ASME B16.9 (VER DETALLE) DN 20" | N° | 10 |  | 0
27 | CODO 90 RL, SS, ASME B16.9 DN 20" | N° | 5 |  | 0
1.3.2. | Montaje de Tuberías y PE
28 | FLANGE, WN, PN10 DN 14" | N° | 5 |  | 0
29 | REDUCCION EXCENTRICA SS, B16,9 DN 20"X14" | N° | 5 |  | 0
30 | SUMINISTRO TUBO ACERO, SS, ASME B36.10, N 20" | m | 61 |  | 0
31 | FLANGE, WN, PN10 DN 20" | N° | 20 |  | 0
32 | JUNTA DE DESMONTAJE, FL, PN10 DN 20" | N° | 5 |  | 0
33 | CODO 65,7 RL, SS, ASME B16.9 (VER DETALLE) DN 20" | N° | 10 |  | 0
34 | CODO 90 RL, SS, ASME B16.9 DN 20" | N° | 5 |  | 0
1.3.3. | Junturas
35 | Juntura Flange D=20" | N° | 20 |  | 0
36 | Juntura Flange D=14" | N° | 5 |  | 0
37 | Juntura Soldar D=20" | N° | 50 |  | 0
38 | Juntura Soldar D=14" | N° | 5 |  | 0
1.4. | OBRAS VARIAS
1.4.1. | Obras Varias
39 | Parrillas de FRP | m2 | 4 |  | 0
40 | Soportes SP1 D=20" | N° | 10 |  | 0
41 | Suministro Caballete Metálico | N° | 5 |  | 0
42 | Plataforma para apoyo bombas en exterior de sentina | N° | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II | SALA DEL GRUPO GENERADOR
43 | Excavación | m3 | 26 |  | 0
44 | Relleno granular de mejoramiento | m3 | 10 |  | 0
45 | Retiro de excedentes | m3 | 28 |  | 0
46 | Revestimiento exterior | m2 | 85 |  | 0
47 | Cubierta de Techo (incluye pilares metálicos) | m2 | 85 |  | 0
48 | Base, Cimientos y canaleta de derrame | m3 | 11 |  | 0
49 | Puerta metálica | m2 | 8.5 |  | 0
50 | Revestimiento interior | m2 | 80 |  | 0
51 | Parrilla de piso canaleta acero galv. | m2 | 8 |  | 0
52 | Muros de albañilería Armada | m2 | 85 |  | 0
53 | Hormigón armado machón de apoyo | m3 | 16 |  | 0
54 | Suministro e instalación revestimiento acústico | m2 | 155 |  | 0
55 | Suministro e instalación atenuador splitter descarga aire | N° | 1 |  | 0
56 | Suministro y montaje de celosía acústica para ingreso de aire | N° | 1 |  | 0
57 | Suministro y montaje de silenciador de gases y escape tipo crítico 4” o similar. | N° | 1 |  | 0
58 | Ducto campana de aire | N° | 1 |  | 0
59 | Montaje de grupo generador 900 kVA | N° | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III | LOSA APOYO SUBESTACIÓN
60 | Losa de fundación subestación eléctrica | N° | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
IV | SUMINISTRO DE EQUIPOS
61 | Suministro de Bombas proyectadas (Suministros Aguas Araucanía) | N° | 5 |  | 0
62 | Suministro de Medidor de caudal D=500mm (Suministros Aguas Araucanía) | N° | 5 |  | 0
63 | Suministro de grupo generador 900 kVA (Suministros Aguas Araucanía) | N° | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
PTAP CURACAUTÍN: FILTROS A PRESIÓN
I | PLANTA ELEVADORA DE CABECERA |  |  |  | 0
II | OBRAS PREVIAS |  |  |  | 0
III | LOSA APOYO SUBESTACIÓN |  |  |  | 0
IV | SUMINISTRO DE EQUIPOS |  |  |  | 0
|  |  |  | NETO | 0 | ¦
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
AUMENTO DE CAPACIDAD PEAS DE CABECERA DE LA PTAS TEMUCO
OOEE
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
1 | Acometida Red en M.T. 3Ø Particular | gl | 1 |  | 0
2 | Equipo Compacto de Medida y Medidor de Energía | gl | 1 |  | 0
3 | Suministro de S/E Pad Monted 1.000 Kva (Suministro de Aguas Araucanía) | gl | 1 |  | 0
4 | Montaje de S/E Pad Monted 1.000 kVA | gl | 1 |  | 0
5 | Trámites Declaración TE1 | gl | 1 |  | 0
6 | Suministro Grupo Electrógeno y TTA (Suministro de Aguas Araucanía) | gl | 1 |  | 0
7 | Montaje de Grupo Electrógeno y TTA | gl | 1 |  | 0
8 | Malla de Tierra Equipotencial. | gl | 1 |  | 0
9 | Sala de Tableros | gl | 1 |  | 0
10 | Suministro Tablero General de Distribución de Fuerza y Alumbrado (TGDFyA) | gl | 1 |  | 0
11 | Montaje Tablero General de Distribución de Fuerza y Alumbrado (TGDFyA) | gl | 1 |  | 0
12 | Suministro Tablero General de Distribución de Fuerza y Alumbrado (TGFyA 02) | gl | 1 |  | 0
13 | Montaje Tablero General de Distribución de Fuerza y Alumbrado (TGFyA 02) | gl | 1 |  | 0
14 | Suministro Tablero de Fuerza, Control y Comando (TBB1 a TBB5) | N° | 5 |  | 0
15 | Suministro y Montaje de Tablero de Control e Instrumentación (TCI) | gl | 1 |  | 0
16 | Suministro y Montaje Tablero de Alumbrado (TDA) | gl | 1 |  | 0
Canalizaciones
17 | Alimentador General Red M.T. (AL-MT1) | gl | 1 |  | 0
18 | Alimentador General Red de BT (AL1) | gl | 1 |  | 0
19 | Alimentador General Red BT a TTA02 (AL2) | gl | 1 |  | 0
20 | Alimentador General Red BT a TTA 01 (AL5) | gl | 1 |  | 0
21 | Alimentador General Generador N°1 (AL6) | gl | 1 |  | 0
22 | Alimentador General TGFyA 02 (AL7) | gl | 1 |  | 0
23 | Alimentador a TBB1 (ALS-1) | gl | 1 |  | 0
24 | Alimentador a TBB2 (ALS-2) | gl | 1 |  | 0
25 | Alimentador a TBB3 (ALS-3) | gl | 1 |  | 0
26 | Alimentador a TBB4 (ALS-4) | gl | 1 |  | 0
27 | Alimentador a TBB5 (ALS-5) | gl | 1 |  | 0
28 | Circuito de Alimentación GMBs. (F1-F2-F3-F4-F5) | N° | 5 |  | 0
29 | Circuito de Señal Bombas (SBBA) | N° | 5 |  | 0
30 | Enlace Parada de Emergencia (EPE) | N° | 5 |  | 0
31 | Circuito de Señal de Nivel (SN1-SN2) | N° | 2 |  | 0
32 | Circuito de Control Interruptores de Nivel (SN3) | N° | 1 |  | 0
33 | Circuito de Control y Comando | gl | 1 |  | 0
34 | Circuitos de Alimentación Medidores de Caudal | N° | 5 |  | 0
35 | Circuito de Señal de Caudal (SMC1 a SMC5) | N° | 5 |  | 0
36 | Circuito de Señal de Caudal (SC1 a SC5) | N° | 5 |  | 0
37 | Circuito de Señales Alarma de Intrusión | gl | 1 |  | 0
38 | Alumbrado Interior Sala Generador Proyectada | N° | 1 |  | 0
39 | Alumbrado Interior Sala Tableros Primario | N° | 1 |  | 0
40 | Cámaras Eléctricas | gl | 1 |  | 0
41 | Programación PLC PEAS de Cabecera | gl | 1 |  | 0
42 | Programación HMI PEAS de Cabecera | gl | 1 |  | 0
43 | Integración a SCADA Corporativo | gl | 1 |  | 0
44 | Obras Complementarias | gl | 1 |  | 0
45 | Pruebas de Instalaciones | gl | 1 |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
RESUMEN
AUMENTO DE CAPACIDAD PEAS CABECERA DE LA PTAS TEMUCO, OOCC Y OOEE
A | OOCC |  |  |  | 0
B | OOEE |  |  |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0