## Itemizado
PROYECTO INGENIERÍA PEAP, AUMENTO CAPACIDAD FILTRO EN PRESIÓN, PEAS MONTT Y CABECERA, LOCALIDAD DE CURACAUTÍN
PTAP CURACAUTÍN: FILTROS A PRESIÓN
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
A. | INSTALACIÓN DE FAENAS Y GENERALIDADES
1 | Instalación y Levante de Faenas | Gl | 0 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B. | FILTRACIÓN
B1 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
B1.1 | Movimientos de tierras para obras generales
2 | Trazado de terreno | Gl | 1 |  | 0
3 | Nivelación de terreno | Gl | 1 |  | 0
4 | Excavaciones/Terreno tipo III/0-2 m de profundidad (filtro en presión) | m3 | 7.35 |  | 0
5 | Excavaciones/Terreno tipo III/0-2 m de profundidad (desagüe retrolavado) | m3 | 4.0973 |  | 0
6 | Relleno con Material seleccionado de la excavación (filtros en presión) | m3 | 3.072 |  | 0
7 | Retiro de excedentes/Retiro y transporte de excedentes (filtros en presión) | m3 | 4.278 |  | 0
8 | Retiro de excedentes/Retiro y transporte de excedentes (desagüe retrolavado) | m3 | 4.0973 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS
B2.1 | Suministro y Transporte de Tuberías y Piezas Especiales
B2.1.1 | Suministro y Transporte de Tuberías
9 | Suministro y transporte de tubería de acero ASTM A53 SCh STD DN=8" (200 mm) | m | 12 |  | 0
B2.1.2 | Suministro y Transporte de Piezas especiales (Acero)
10 | BRIDA PLANA, Acero, PN10, 200mm | N° | 3 |  | 0
11 | MANIFOLD ALIMENTACION BBB*, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
12 | REDUCCION CONCENTRICA BB, Acero ASTM A234, Sch std - PN 10, 200X100mm | N° | 5 |  | 0
13 | CURVA 90° RC SS, Acero ASTM A234, Sch std, 100mm | N° | 4 |  | 0
14 | TUBO CORTO L=0,10m SB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 100mm | N° | 7 |  | 0
15 | TUBO CORTO L=1,45m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
16 | TUBO CORTO L=1,89m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
17 | TUBO CORTO L=1,40m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
18 | TUBO CORTO L=0,69m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
19 | TUBO CORTO L=0,08m SB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 100mm | N° | 1 |  | 0
20 | MANIFOLD SALIDA BBBB*, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
21 | TUBO CORTO L=2,26m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
22 | TUBO CORTO L=1,35m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
23 | REDUCCION CONCENTRICA BB, Acero ASTM A234, Sch std - PN 10, 250X200mm | N° | 1 |  | 0
24 | TUBO CORTO ESPECIAL L=2,55m BB*, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 250mm | N° | 1 |  | 0
25 | TUBO CORTO ESPECIAL L=0,47m SS*, Acero ASTM A53, Sch std, 100mm | N° | 1 |  | 0
26 | TUBO CORTO L=2,87m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 250mm | N° | 1 |  | 0
27 | TUBO CORTO L=2,40m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 250mm | N° | 1 |  | 0
B2.1.3 | Suministro y Transporte de Piezas especiales (Fe. Ductil)
28 | TEE BBB, Fe Ductil, PN10, 200mm | N° | 3 |  | 0
29 | CURVA 90° BB, Fe Ductil, PN10, 200mm | N° | 5 |  | 0
30 | CURVA 90° BB, Fe Ductil, PN10, 250mm | N° | 2 |  | 0
B2.2 | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Tuberías y Piezas Especiales
B2.2.1 | Transporte interno, colocación y prueba de tuberías
31 | Transporte interno, colocación y prueba de tubería de acero ASTM A53 SCh STD DN=8" (200 mm) | m | 12 |  | 0
B2.2.2 | Transporte interno, colocación y prueba de Piezas Especiales
32 | Confección de uniones Brida D=100mm | N° | 8 |  | 0
33 | Confección de uniones Brida D=200mm | N° | 20 |  | 0
34 | Confección de uniones Brida D=250mm | N° | 6 |  | 0
35 | Confección de uniones Soldar D=100mm | N° | 8 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN PRESIÓN
B3.1 | Suministro, transporte, transporte interno e instalación de filtro a presión
36 | Suministro y transporte de filtro a presión DN=2100mm Proyectado | N° | 1 |  | 0
37 | Transporte interno e instalación de filtro a presión DN=2100mm Proyectado | N° | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B4 | OBRAS DE HORMIGÓN
B4.1 | Losa Hormigón Filtro 05
38 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 1.024 |  | 0
39 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 3.072 |  | 0
40 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | Kg | 186.3 |  | 0
41 | Moldajes rectos | m2 | 5.12 |  | 0
42 | Geotextil 300g/m2 | m2 | 13.69 |  | 0
B4.2 | Canaleta de Descarga Filtros
43 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 0.48 |  | 0
44 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 0.84 |  | 0
45 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | Kg | 60.083 |  | 0
46 | Moldajes rectos | m2 | 12 |  | 0
47 | Estuco e=2cm +Sika | m2 | 0.216 |  | 0
48 | Sello Sikaflex 1A | m2 | 12 |  | 0
49 | Poliestireno Expansible (15cm) | m2 | 1.2 |  | 0
B4.3 | Foso Descarga Filtros
50 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 0.07125 |  | 0
51 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 0.12 |  | 0
52 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | Kg | 12 |  | 0
53 | Muros de albañilería | m2 | 1.3 |  | 0
54 | Estuco interior con impermeabilizante | m2 | 1.2 |  | 0
B4.4 | Machones de apoyo
55 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 0.4035 |  | 0
56 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 3.1257 |  | 0
57 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | Kg | 78.1425 |  | 0
58 | Moldajes rectos | m2 | 6.6167 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B5 | OBRAS ANEXAS
B5.1 | Apoyos metálicos de tuberías y/o piezas especiales (tuberías filtros)
59 | Apoyos metálicos | N° | 2 |  | 0
B5.2 | Renovar inyección de cloro y flúor
60 | Renovar inyección de cloro y flúor | N° | 4 |  | 0
B5.3 | Mover cámara intermedia de cloración y fluoración
61 | Mover cámara intermedia de cloración y fluoración | gl | 1 |  | 0
B5.4 | Grating Electro-Forjado Galvanizado
62 | Grating Electro-Forjado Galvanizado | gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C. | PUESTA EN MARCHA Y PLANOS CONSTRUCCIÓN
C1. | Puesta en Marcha y Planos de Construcción
63 | Prueba de conjunto, control de calidad y Planos de construcción y recepción de obras | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
PTAP CURACAUTÍN: FILTROS A PRESIÓN
A | INSTALACIÓN DE FAENAS Y GENERALIDADES |  |  |  | 0
B | FILTRACIÓN |  |  |  | 0
C | PUESTA EN MARCHA Y PLANOS CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
|  |  |  | NETO | 0 | ¦
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
PROYECTO INGENIERÍA PEAP, AUMENTO CAPACIDAD FILTRO EN PRESIÓN, PEAS MONTT Y CABECERA, LOCALIDAD DE CURACAUTÍN
OBRAS PEAS MONTT
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
A. | INSTALACIÓN DE FAENAS Y GENERALIDADES
1 | Instalación y Levante de Faenas | Gl | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B. | PEAS MONTT
B1. | EQUIPOS DE BOMBEO
B1.1 | Desmontaje de bombas existentes
2 | Desmontaje y retiro de bombas existentes | N° | 3 |  | 0
B1.2 | Suministro, transporte, transporte interno, Montaje y Prueba de Equipos de Bombeo Sumergido
3 | Suministro y transporte de equipos de bombeo. Operación nominal (2+1) Q=107 L/s, H=10,1 mca, para PEAS Montt - Escenario 2 | N° | 3 |  | 0
4 | Transporte interno, montaje y pruebas de equipos de bombeo. Operación nominal (2+1) Q=107 L/s, H=10,1 mca, para PEAS Montt - Escenario 2 | N° | 3 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B2 | OBRAS ANEXAS
B2.1 | Renovación de Sistema de Izaje, Guiado y Anclaje de Bombas Sumergidas
5 | Cadenas 6mm SS 316 L=10m 500 kg máx | N° | 3 |  | 0
6 | Grillete de 8 mm SS 316 400 kg máx | N° | 6 |  | 0
7 | Placa de Acero SS 316 y Afianzamiento Tubo Guía | N° | 3 |  | 0
8 | Tubos guías acero galvanizado DN=50mm (2'') e=6mm, L=6m. | N° | 6 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C. | CASETA TABLEROS ELÉCTRICOS
C1 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
C1.1 | Movimientos de tierras para obras generales
9 | Trazado de terreno | Gl | 1 |  | 0
10 | Nivelación de terreno | Gl | 1 |  | 0
11 | Excavaciones/Terreno tipo III/0-2 m de profundidad | m3 | 9.295 |  | 0
12 | Relleno con Material seleccionado de la excavación | m3 | 4.836 |  | 0
13 | Retiro de excedentes/Retiro y transporte de excedentes | m3 | 5.8532 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C2 | OBRAS DE HORMIGÓN
C2.1 | Losa Caseta Sala Tablero Eléctricos
14 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 0.4734 |  | 0
15 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 4.1288 |  | 0
16 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | kg | 115.1 |  | 0
17 | Moldajes rectos | m2 | 11.721 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C3 | OBRAS ANEXAS
C3.1 | Perfilería Caseta Sala Tablero Eléctricos
18 | Perfiles □75x75x3 + L 80x80x6 | kg | 544.3 |  | 0
19 | Celosía CN-40 Acero Zinc-Alum Pintado Azul Cobalto RAL 5005 e=0,5mm | ml | 989.9 |  | 0
20 | Plancha Zinc Acanalada Pre Pintada RAL 5005 e=0,5 mm | m2 | 10.3321 |  | 0
21 | Soldaduras (estimado por peso) | kg | 544.3 |  | 0
22 | Tratamiento anticorrosivo | Gl | 1 |  | 0
C3.2 | Retiro de Tablero Antiguos PEAS Montt
23 | Retiro de Tablero Antiguos PEAS Montt | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
D. | SISTEMA PROTECCIÓN GOLPE DE ARIETE
D.1. | Suministro, transporte, transporte interno e instalación de filtro a presión de Filtro a Presión
D1 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
D1.1 | Movimientos de tierras para obras generales
24 | Trazado de terreno | Gl | 1 |  | 0
25 | Nivelación de terreno | Gl | 1 |  | 0
26 | Excavaciones/Terreno tipo III/0-2 m de profundidad | m3 | 3.675 |  | 0
27 | Relleno con Material seleccionado de la excavación | m3 | 1.188 |  | 0
28 | Retiro de excedentes/Retiro y transporte de excedentes | m3 | 2.487 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
D2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS
D2.1 | Suministro y Transporte de Tuberías y Piezas Especiales
D2.1.2 | Suministro y Transporte de Piezas especiales (Acero)
29 | TUBO CORTO SB L=0,35m, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 200mm | N° | 1 |  | 0
30 | REDUCCION CONCENTRICA SB, Acero ASTM A234, Sch std, 200X100mm | N° | 1 |  | 0
31 | BRIDA PLANA B, Acero, PN10, 100mm | N° | 1 |  | 0
32 | TUBO CORTO L=2,30m BS, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 50mm | N° | 1 |  | 0
33 | TUBO CORTO L=1,90m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 50mm | N° | 1 |  | 0
34 | TUBO CORTO L=0,87m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 50mm | N° | 1 |  | 0
35 | TUBO PASAMURO L=0,60m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 50mm | N° | 1 |  | 0
36 | TUBO CORTO L=2,75m BB, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 50mm | N° | 1 |  | 0
37 | TUBO PASAMURO L=0,55m B, Acero ASTM A53, Sch std - PN 10, 50mm | N° | 1 |  | 0
38 | Junta autobloqueante BB, PN10, DN=200mm | N° | 1 |  | 0
D2.1.3 | Suministro y Transporte de Piezas especiales (Fe. Fundido)
39 | CURVA 45° BB, Fe Ductil, PN10, 50mm | N° | 2 |  | 0
40 | CURVA 90° BB, Fe Ductil, PN10, 50mm | N° | 1 |  | 0
D2.2 | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Tuberías y Piezas Especiales
D2.2.2 | Transporte interno, colocación y prueba de Piezas Especiales
41 | Confección de uniones Brida D=50mm | N° | 8 |  | 0
42 | Confección de uniones Brida D=100mm | N° | 1 |  | 0
43 | Confección de uniones Brida D=200mm | N° | 3 |  | 0
44 | Confección de uniones Soldar D=50mm | N° | 1 |  | 0
45 | Confección de uniones Soldar D=200mm | N° | 1 |  | 0
46 | Junta autobloqueante BB, PN16, DN=250mm | N° | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
D3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ONE-WAY PLATE
D3.1 | Suministro, transporte, transporte interno e instalación de One-way Plate
47 | Estanque One-Way Plate, V=4.250 L, h=4,0m. | N° | 1 |  | 0
48 | Servicio de puesta en marcha en obra, con transporte de 1 técnico hasta obra para certificar correcta puesta en servicio | gl | 1 |  | 0
49 | Transporte interno e instalación de one-way plate Proyectado. Incluye técnico de forma presencial para asegurar correcta recepción servicio | gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
D4 | OBRAS ANEXAS
D4.1 | Agujero en Cámara de Válvula y PEAS
50 | Agujero en Cámara de Válvula y PEAS | N° | 2 |  | 0
D4.2 | Demolición de Losa Hidroneumático
51 | Demolición de Losa Hidroneumático | m3 | 1.188 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
D5 | OBRAS DE HORMIGÓN
D5.1 | Losa Hormigón One-way plate
52 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 0.396 |  | 0
53 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 1.584 |  | 0
54 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | Kg | 70.5 |  | 0
55 | Moldajes rectos | m2 | 3.2 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
E. | PUESTA EN MARCHA Y PLANOS CONSTRUCCIÓN
E1. | Puesta en Marcha y Planos de Construcción
56 | Prueba de conjunto, control de calidad y Planos de construcción y recepción de obras | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
F. | OBRAS ELÉCTRICAS
F1. | Obras Eléctricas
57 | Costo Obras Eléctricas | Gl | 0 | cotizar mas abajo | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
OBRAS PEAS MONTT
A | INSTALACIÓN DE FAENAS Y GENERALIDADES |  |  |  | 0
B | PEAS MONTT |  |  |  | 0
C | CASETA TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  |  | 0
D | SISTEMA PROTECCIÓN GOLPE DE ARIETE |  |  |  | 0
E | PUESTA EN MARCHA Y PLANOS CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
F | OBRAS ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
PROYECTO INGENIERÍA PEAP, AUMENTO CAPACIDAD FILTRO EN PRESIÓN, PEAS MONTT Y CABECERA, LOCALIDAD DE CURACAUTÍN
OBRAS PEAS CABECERA
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
A. | INSTALACIÓN DE FAENAS Y GENERALIDADES
1 | Instalación y Levante de Faenas | Gl | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B. | PEAS CABECERA
B1. | EQUIPOS DE BOMBEO
B1.1 | Desmontaje de bombas existentes
2 | Desmontaje y retiro de bombas existentes | N° | 3 |  | 0
B1.2 | Suministro, transporte, transporte interno, Montaje y Prueba de Equipos de Bombeo Sumergido
3 | Suministro y transporte de equipos de bombeo. Operación nominal (2+1) Q=121 L/s, H=11,1 mca, para PEAS Cabecera - Escenario 2 | N° | 3 |  | 0
4 | Transporte interno, montaje y pruebas de equipos de bombeo. Operación nominal (2+1) Q=121 L/s, H=11,1 mca, para PEAS Cabecera - Escenario 2 | N° | 3 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
B2 | OBRAS ANEXAS
B2.1 | Renovación de Sistema de Izaje, Guiado y Anclaje de Bombas Sumergidas
5 | Cadenas 6mm SS 316 L=10m 500 kg máx | N° | 3 |  | 0
6 | Grillete de 8 mm SS 316 400 kg máx | N° | 6 |  | 0
7 | Placa de Acero SS 316 y Afianzamiento Tubo Guía | N° | 3 |  | 0
8 | Tubos guías acero galvanizado DN=50mm (2'') e=6mm, L=6m. | N° | 6 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C. | CASETA TABLEROS ELÉCTRICOS
C1 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
C1.1 | Movimientos de tierras para obras generales
9 | Trazado de terreno | Gl | 1 |  | 0
10 | Nivelación de terreno | Gl | 1 |  | 0
11 | Excavaciones/Terreno tipo III/0-2 m de profundidad | m3 | 13.2095 |  | 0
12 | Relleno con Material seleccionado de la excavación | m3 | 4.836 |  | 0
13 | Retiro de excedentes/Retiro y transporte de excedentes | m3 | 10.3549 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C2 | OBRAS DE HORMIGÓN
C2.1 | Losa Caseta Sala Tablero Eléctricos
14 | Suministro y colocación hormigón G-5 | m3 | 2.3062 |  | 0
15 | Suministro y colocación hormigón G-20 | m3 | 5.46 |  | 0
16 | Suministro y colocación Barras de refuerzo A63-42H | Kg | 619.4 |  | 0
17 | Moldajes rectos | m2 | 69.6764 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
C3 | OBRAS ANEXAS
C3.1 | Perfilería Caseta Sala Tablero Eléctricos
18 | Perfiles □75x75x3 | kg | 529.9 |  | 0
19 | Celosía CN-40 Acero Zinc-Alum Pintado Azul Cobalto RAL 5005 e=0,5mm | ml | 688.93 |  | 0
19 | Plancha Zinc Acanalada Pre Pintada RAL 5005 e=0,5 mm | m2 | 8.9504 |  | 0
20 | Soldaduras (estimado por peso) | kg | 529.9 |  | 0
21 | Tratamiento anticorrosivo | Gl | 1 |  | 0
C3.2 | Retiro de Tablero Antiguos PEAS Cabecera
22 | Retiro de Tablero Antiguos PEAS Cabecera | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
D. | PUESTA EN MARCHA Y PLANOS CONSTRUCCIÓN
D1. | Puesta en Marcha y Planos de Construcción
23 | Prueba de conjunto, control de calidad y Planos de construcción y recepción de obras | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
E. | OBRAS ELÉCTRICAS
E1. | Obras Eléctricas
24 | Costo Obras Eléctricas | Gl | 0 | cotizar mas abajo | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
OBRAS PEAS CABECERA
A | INSTALACIÓN DE FAENAS Y GENERALIDADES |  |  |  | 0
B | PEAS CABECERA |  |  |  | 0
C | CASETA TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  |  | 0
D | PUESTA EN MARCHA Y PLANOS CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
E | OBRAS ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
OBRAS ELÉCTRICAS PEAS MONTT
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
1 | TRAMITACION DESCONEXION-CONEXIÓN EMPALME EXISTENTE | Gl | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS DE LA SUBESTACIÓN | Gl | 1 |  | 0
3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESCONECTADORES FUSIBLES DE LA SUBESTACIÓN | Gl | 1 |  | 0
4 | RETIRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR | Gl | 1 |  | 0
5 | SUMINISTRO DE TABLERO GENERAL (TG) | Gl | 1 |  | 0
6 | MONTAJE DE TABLERO GENERAL | Gl | 1 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLA DE TIERRA EQUIPOTENCIAL | Gl | 1 |  | 0
8 | ENLACE TIERRA PROTECCIÓN, TIERRA SERVICIO, TIERRA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR, TIERRA PROTECCIÓN ECM (Tp, Ts, Tpt, TpECM) | Gl | 1 |  | 0
9 | SUMINISTRO DE TDFCYA | Gl | 1 |  | 0
10 | MONTAJE DE TDFCYA | Gl | 1 |  | 0
11 | ENLACE DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO MEDIDOR (AG-01) | Gl | 1 |  | 0
12 | ENLACE DEL TABLERO MEDIDOR AL TABLERO GENERAL (AG-02) | Gl | 1 |  | 0
13 | ENLACE DEL TG AL TTA (AG-03) | Gl | 1 |  | 0
14 | ENLACE DEL GENERADOR AL TTA (AG-04) | Gl | 1 |  | 0
15 | ENLACE DEL TTA AL TDFCyA (AG-05) | Gl | 1 |  | 0
16 | ENLACE DEL TDFCYA PROYECTADO A BOMBA P-102A (P-102A/F) | Gl | 1 |  | 0
17 | ENLACE DEL TDFCYA PROYECTADO A BOMBA P-102B (P-102B/F) | Gl | 1 |  | 0
18 | ENLACE DEL TDFCYA PROYECTADO A BOMBA P-102C (P-102C/F) | Gl | 1 |  | 0
19 | ENLACE DE TDFCyA A MEDIDOR DE CAUDAL FIT-201 (FIT-201/F, FIT-201-1/C, FIT-201-2/C) | GL | 1 |  | 0
20 | ENLACE DE TDFCyA A ILUMINACION SALA DE TABLERO PROYECTADA (AL-1/F) | Gl | 1 |  | 0
21 | ENLACE DE TDFCyA A ENCHUFE DE SALA DE TABLERO PROYECTADA (AL-2/F) | Gl | 1 |  | 0
22 | INSTALACIÓN ARTEFACTOS DE ALUMBRADO SALA DE TABLEROS PROYECTADA | Gl | 1 |  | 0
23 | ENLACE DE TDFCyA A ILUMINACION SALAS EXISTENTES (AL-3/F) | Gl | 1 |  | 0
24 | ENLACE DE TDFCyA A ENCHUFES SALAS EXISTENTES (AL-4/F) | Gl | 1 |  | 0
25 | ENLACES DE TDFCYA A ENCHUFE DE MANTENCION 3F EXISTENTE (AL-5/F) | Gl | 1 |  | 0
26 | ENLACES DE TDFCYA A ALUMBRADO CÁMARAS (AL-6/F) | Gl | 1 |  | 0
27 | INSTALACIÓN ARTEFACTOS DE ALUMBRADO CAMARAS | Gl | 1 |  | 0
28 | ENLACES DE TDFCYA A ALUMBRADO EMERGENCIA (AL-7/F) | Gl | 1 |  | 0
29 | ENLACE TDFCYA A ALUMBRADO EXTERIOR (AL-8/F) | Gl | 1 |  | 0
30 | ENLACE TDFCyA A TECLE ELECTRICO PEAS (TEC-101/F) | Gl | 1 |  | 0
31 | ALIMENTADOR PROVISORIO DESDE TDFCyA PROYECTADO A TDFCyA EXISTENTE (AL-PR/F) | Gl | 1 |  | 0
32 | ENLACE DE TTA A CIRCUITO DE SERVICIO Y CONTROL GENERADOR (EC-GEN-1/C) | Gl | 1 |  | 0
33 | ENLACE CONTROL DE TTA A TDFCyA (EC-GEN-2/C) | Gl | 1 |  | 0
34 | ENLACE DE TDFCyA A INTERRUPTORES DE NIVEL (LS-101/C) | Gl | 1 |  | 0
35 | SUMINISTRO Y MONTAJE INTERRUPTORES DE NIVEL POZO PEAS | Gl | 1 |  | 0
36 | ENLACE DE TDFCyA A SENSOR DE NIVEL CONTINUO POZO HÚMEDO PEAS (LIT-101/C) | Gl | 1 |  | 0
37 | SUMINISTRO Y MONTAJE SENSOR NIVEL HIDROSTATICO POZO HÚMEDO PEAS | Gl | 1 |  | 0
38 | ENLACE DE TDFCyA A PROTECCIONES INTERNAS BOMBAS (QPI-101/C, QPI-102/C y QPI-103/C) | Gl | 1 |  | 0
39 | ENLACE DE TDFCyA A INTERRUPTOR DE PUERTA-INTRUSION SALA TABLEROS (INT-1/C) | Gl | 1 |  | 0
40 | ENLACE DE TDFCyA A INTERRUPTOR DE PUERTA-INTRUSION SALA GENERADOR (INT-2/C) | Gl | 1 |  | 0
41 | ENLACE DE COMUNICACIÓN FIT-201 ALIVIADERO CON PLC PROYECTADO (FIT-201/COM) | Gl | 1 |  | 0
42 | ENLACE DE COMUNICACIÓN GENERADOR (GEN/COM) | Gl | 1 |  | 0
43 | ENLACE DE COMUNICACIÓN ANTENA DE TELEMETRÍA (ANT/COM) | Gl | 1 |  | 0
44 | TRASLADO Y CONFIGURACIÓN DE RADIO-MODEM DE TELEMETRÍA | Gl | 1 |  | 0
45 | PROGRAMACION DE PLC DEL TDFCyA PEAS | Gl | 1 |  | 0
46 | PROGRAMACION DE HMI DEL TDFCyA PEAS | Gl | 1 |  | 0
47 | PROGRAMACION DE VDFs DEL TDFCyA PEAS | Gl | 1 |  | 0
48 | PROGRAMACION DE PLC OPERACIONAL Y PLC ESCALADOR EN TEMUCO | Gl | 1 |  | 0
49 | PROGRAMACION DE SCADA CORPORATIVO Y SERVIDOR HISTORIAN | Gl | 1 |  | 0
50 | SUMINISTRO Y MONTAJE ESCALERILLA PORTACONDUCTORES TRINCHERA | Gl | 1 |  | 0
51 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA DE TRINCHERA | Gl | 1 |  | 0
52 | CÁMARAS ELÉCTRICAS | Gl | 2 |  | 0
53 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE CONEXIONES CC1 | Gl | 1 |  | 0
54 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTOS VACANTE (VAC-1) | Gl | 1 |  | 0
55 | RETIRO Y TRASLADO DE TABLEROS EXISTENTES | Gl | 1 |  | 0
56 | SEÑALÉTICA ELÉCTRICA | Gl | 1 |  | 0
57 | PRUEBAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Gl | 1 |  | 0
58 | TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
OBRAS ELÉCTRICAS PEAS CABECERA
PRESUPUESTO
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL
1 | SUMINISTRO DE TDFCYA | Gl | 1 |  | 0
2 | MONTAJE DE TDFCYA | Gl | 1 |  | 0
3 | ENLACE DEL TGAUX EXISTENTE AL TDFCyA PEAS PROYECTADO (AG-01) | Gl | 1 |  | 0
4 | ENLACE DEL TDFCYA PROYECTADO A P-102A (P-102A/F) | Gl | 1 |  | 0
5 | ENLACE DEL TDFCYA PROYECTADO A P-102B (P-102B/F) | Gl | 1 |  | 0
6 | ENLACE DEL TDFCYA PROYECTADO A P-102C (P-102C/F) | Gl | 1 |  | 0
7 | ENLACE DE TDFCyA A ILUMINACION NICHO DE TABLERO PROYECTADO (AL-1/F) | Gl | 1 |  | 0
8 | ENLACE DE TDFCyA A ENCHUFE DE NICHO DE TABLERO PROYECTADO (AL-2/F) | Gl | 1 |  | 0
9 | INSTALACIÓN ARTEFACTOS DE ALUMBRADO NICHO DE TABLEROS PROYECTADO | Gl | 1 |  | 0
10 | ENLACES DE TDFCYA A ALUMBRADO CÁMARAS (AL-3/F) | Gl | 1 |  | 0
11 | INSTALACIÓN ARTEFACTOS DE ALUMBRADO CAMARAS | Gl | 1 |  | 0
12 | ENLACE TDFCyA A TECLE ELECTRICO PEAS (TEC-101/F) | Gl | 1 |  | 0
13 | ALIMENTADOR PROVISORIO DESDE TDFCyA PROYECTADO A TDFCyA EXISTENTE (AL/PR) | Gl | 1 |  | 0
14 | ENLACE DE TDFCyA A INTERRUPTORES DE NIVEL (LS-101/C) | GL | 1 |  | 0
15 | SUMINISTRO Y MONTAJE INTERRUPTORES DE NIVEL POZO PEAS | GL | 1 |  | 0
16 | ENLACE DE TDFCyA A SENSOR DE NIVEL CONTINUO POZO HÚMEDO PEAS (LIT-101/C) | GL | 1 |  | 0
17 | SUMINISTRO Y MONTAJE SENSOR NIVEL HIDROSTATICO POZO HÚMEDO PEAS | GL | 1 |  | 0
18 | ENLACE DE TDFCyA A PROTECCIONES INTERNAS BOMBAS (QPI-101/C, QPI-102/C y QPI-103/C) | Gl | 1 |  | 0
19 | ENLACE DE TDFCyA A INTERRUPTOR DE PUERTA-INTRUSION SALA TABLEROS (INT-1/C) | Gl | 1 |  | 0
20 | ENLACE DE COMUNICACIÓN FIT-101 IMPULSIÓN CON PLC PROYECTADO (FIT-101/COM) | Gl | 1 |  | 0
21 | ENLACE DE COMUNICACIÓN PLC PROYECTADO CON PLC EXISTENTE (PEAS/COM) | Gl | 1 |  | 0
22 | ENLACE DE COMUNICACIÓN PLC EXISTENTE TELEMETRÍA CON PC SCADA LOCAL EXISTENTE (PC/COM) | Gl | 1 |  | 0
23 | PROGRAMACION DE PLC | GL | 1 |  | 0
24 | PROGRAMACION DE HMI | GL | 1 |  | 0
25 | PROGRAMACION DE VDFs | GL | 1 |  | 0
26 | PROGRAMACION DE PLC OPERACIONAL Y PLC ESCALADOR EN TEMUCO | Gl | 1 |  | 0
27 | PROGRAMACION DE SCADA CORPORATIVO Y SERVIDOR HISTORIAN | GL | 1 |  | 0
28 | PROGRAMACION DE SCADA LOCAL EN PTAS CURACAUTIN | GL | 1 |  | 0
29 | SUMINISTRO Y MONTAJE ESCALERILLA PORTACONDUCTORES TRINCHERA | GL | 1 |  | 0
30 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA DE TRINCHERA | GL | 1 |  | 0
31 | CÁMARAS ELÉCTRICAS | Gl | 2 |  | 0
32 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE CONEXIONES CC1 | Gl | 1 |  | 0
33 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTOS VACANTE (VAC-1) | Gl | 1 |  | 0
34 | RETIRO Y TRASLADO DE TABLEROS EXISTENTES | Gl | 1 |  | 0
35 | SEÑALÉTICA ELÉCTRICA | Gl | 1 |  | 0
36 | PRUEBAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Gl | 1 |  | 0
37 | TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Gl | 1 |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
RESUMEN
AUMENTO CAPACIDAD PEAP FILTRO EN PRESIÓN, PEAS MONTT Y CABECERA, LOCALIDAD DE CURACAUTÍN
A | PTAP CURACAUTÍN: FILTROS A PRESIÓN |  |  |  | 0
B | OBRAS PEAS MONTT |  |  |  | 0
C | OBRAS PEAS CABECERA |  |  |  | 0
D | OBRAS ELÉCTRICAS PEAS MONTT |  |  |  | 0
E | OBRAS ELÉCTRICAS PEAS CABECERA |  |  |  | 0
|  |  |  | NETO | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0